武汉大学大型仪器设备验收流程

大型仪器设备验收流程如下图：

- 准备安装场地及条件

机组根据合同要求，准备大型仪器设备安装的房屋、水电等安装环境及设备配套辅助设施等。

- 商务验收

- 大型设备到货前，提前12小时通知实验室与设备管理处工作人员做开箱验收准备；

- 供货商、用户、实验室与设备管理处工作人员三方在场，进行开箱验收；

注：开箱前先检查外包装是否完好，开箱后按照供货合同和装箱单内容逐一清点，确保设备主机、附件与随机资料等完整无误。

- 三方签收《武汉大学大型仪器设备商务验收单》（见附件一）；

- 供货商进行安装调试、试运行及人员培训。

- 技术验收

- 10万元（含）-40万元（不含）的大型设备：

（1）机组人员根据试运行情况，按照合同要求对设备性能和技术指标逐条验收，并填写《武汉大学大型精密贵重仪器设备验收报告》；

（2）交实验室与设备管理处，并办理大型设备登记建账等验收手续；

2. 40万元（含）-100万元（不含）的大型设备：

（1）院（系）组织专家验收，验收要求：

①3-5名专家参与验收，其中包括1-2名院外相关学科专家；

②供货商报告：介绍仪器设备安装调试、技术指标测试以及人员培训情况等；

③用户试运行情况汇报：介绍购置论证要求、技术指标达标情况等；

④专家现场考察仪器设备运行状况；

⑤专家讨论，形成《大型精密贵重仪器设备验收意见》，并签名。（范本见附件二）

（2）院（系）负责任在《大型精密贵重仪器设备验收意见》签署意见后交实验室与设备管理处；

（3）机组办理大型设备登记建账等验收手续。

3. 100万元（含）以上的大型设备：

（1）实验室与设备管理处组织验收，验收要求：

①5-7名专家，其中包括1-2名校外相关学科专家进行验收。

注：专家名单由院系推荐，名单人数10人以上（含校外专家2-3人），实验室与设备管理处从中选择论证专家。（推荐表见附件三）

②供货商报告：介绍仪器设备安装调试、技术指标测试以及人员培训情况等；

③用户试运行情况汇报：介绍购置论证要求、技术指标达标情况等；

④专家现场考察仪器设备运行状况；

⑤专家讨论，形成《大型仪器设备验收意见》，并签名。

（2）《大型仪器设备验收意见》交实验室与设备管理处；

（3）机组办理大型设备登记建账等验收手续。

附件一：

武汉大学大型仪器设备商务验收单

| 设备使用单位（院、室） |  |
| --- | --- |
| 单位负责人 |  | 联系方式 |  |
| 设备使用人 |  | 联系方式 |  |
| 设备名称 |  |
| 设备型号 |  |
| 设备总金额 | 币种 |  |
| 设备到货时间 |  |
| 设备安装地点 |  |
| 设备生产厂商（产地） |  |
| 设备供应商 |  |
| 设备销售负责人 |  | 联系方式 |  |
| 设备验收项目 | 设备外包装是否完好 |  |
|  | 设备生产厂商、主机型号是否与合同相符 |  |
|  | 设备的零、配件、辅材、系统软件等是否与合同相符 |  |
| 注意：如果发现与合同不符之处，必须作详细记录 |

设备供应商签名

设备单位负责人签名

：

设备处签名

年    月    日

附件二：大型仪器设备验收意见（范本）

××学院××（仪器设备）验收意见（标题）

×年×月×日，实验室与设备管理处（××学院）组织有关专家在××（地点）召开了××（仪器设备）验收会。与会专家听取了供货单位的设备调试汇报、用户单位的设备试运行情况汇报，现场考察了仪器设备的运行状况，并进行质疑和讨论，形成如下意见：

意见内容包括：

①设备主机、附件、随机资料等与供货合同要求的符合情况；

②设备安装调试及试运行期间仪器设备的各项技术指标达标情况；

③设备技术人员培训内容及相关要求。

④其它意见和建议。

是否同意验收：

专家组长签名：

专家成员签名：

年   月   日

附件三

××学院××（仪器设备）论证（验收）专家组推荐名单

| 编号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |